АКТ

## проверки качества предоставления услуг по теплоснабжению

## (отоплению и горячему водоснабжению)

Комиссия для проверки качества коммунальных услуг в составе:

1. Представитель ресурсоснабжающей организации _____________________________

должность, Ф.И.О.

2. Представитель организации, транспортирующей тепловую энергию    ___________

__________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

3. Представитель Управляющей организации    ________________________________

должность, Ф.И.О.

4. Представитель потребителя (жилец дома) ___________________________________

Ф.И.О.

оформила настоящий акт о том, что на момент проверки _____________________________________________(дата, время) в доме №______по улице________________________ при осмотре помещений установлено следующее. 1. Температура наружного воздуха на момент проверки составила_________оС

Параметры теплоносителя от теплоисточника (1 контур):

На вводе в центральный тепловой пункт (ЦТП)______,

в тепловую насосную станцию (ТНС)______(смешения),

тепловой узел организации, транспортирующей тепловую энергию

а) в  подающем трубопроводе давление Р1____________кгс/см2

температура Т1_____________оС1 контур

б) в обратном трубопроводе давление Р2_____________кгс/см2

температура Т2_____________оС 1 контур

Параметры теплоносителя на выходе из ЦТП _______, ТНС _______ (смешения),

(2 контура) организации, транспортирующей тепловую энергию

а) в  подающий трубопровод давление Р11___________кгс/см2

температура Т11____________оС 2 контур

б) в обратный трубопровод организации, транспортирующей тепловую энергию

давление Р21___________кгс/см2

температура Т21____________оС 2 контур

в) трубопровод горячей воды давление Р3___________кгс/см2

температура Т3____________оС 2 контур

г) циркуляционный  трубопровод давление Р4_________кгс/см2

температура Т4__________оС 2 контур

На вводе в жилой дом № _____ по ул.________________________________________

а) в  подающий трубопровод давление Р11___________кгс/см2

температура Т11_____________оС 2 контур

б) в обратный трубопровод давление Р21____________кгс/см2

температура Т21____________оС 2 контур

в) трубопровод горячей воды давление Р3____________ кгс/см2

температура Т3____________оС 2 контур

г) циркуляционный  трубопровод давление Р4_________кгс/см2

температура Т4____________оС 2 контур

На выходе из теплового узла жилого дома №________ по ул.______________________

а) в  подающий трубопровод давление Р11___________кгс/см2

температура Т11_____________оС 2 контур

б) в обратный трубопровод давление  Р21___________кгс/см2

температура Т21 ____________оС 2 контур

в) трубопровод горячей воды давление Р3____________кгс/см2

температура Т3_____________оС 2 контур

г) циркуляционный  трубопровод давление Р4________ кгс/см2

температура Т4___________оС 2 контур

б) гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ЦТП, ТНС и теплового узла организации, транспортирующей тепловую энергию, ресурсоснабжающей организации ______________________________________________________________

2. Жилой дом, система центрального отопления и горячего водоснабжения, находящиеся на обслуживании у Управляющей организации:

а) гидропневматическая промывка системы центрального отопления по согласованию с ресурсоснабжающей организацией (соответствует ли согласованным ресурсоснабжающей организацией планам подготовки к отопительному сезону)___________________________________________________________________

б) гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ЦТП, ТНС и теплового узла по согласованию с ресурсоснабжающей организацией _______________________

в) циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения________________

г) оконные проемы в подвале ______________, в подъезде________________________

д)  входные двери, двери тамбура в подъездах и двери на переходных лестничных площадках________________________________________________________________

3. При обследовании квартир обнаружено следующее.

| № квар-тиры | Мероприятие по утеплению оконных и дверных проемов квартиры | Температура от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора на 0,5 м в центре помещения на высоте 0,1-2 м, но не ближе чем 1 м от потолка при потолочном отоплении, оС | Температура горячей воды в точке водоразбора, оС |
| --- | --- | --- | --- |

Комиссией для проверки качества коммунальных услуг установлено, что параметры услуг в обследуемых  квартирах по жалобам не  соответствуют   ГОСТу (температура воздуха у внутренней стены помещения +18оС). За недополучение тепла за период ____ суток будет сделан перерасчет на _____%

Соотношение вины:

Управляющей организации в количестве ______________ %, ресурсоснабжающей организации_________%,

организации, транспортирующей тепловую энергию ___________________________%

Номер и тип применяемых средств измерений и данные о государственной метрологической поверке____________________________________________________

Представитель ресурсоснабжающей организации _______________________________

должность, Ф.И.О.

Представитель организации, транспортирующей тепловую энергию _______________

__________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

Представитель Управляющей организации_____________________________________

должность, Ф.И.О.

Представитель потребителя (жилец дома) _____________________________________

Ф.И.О.