Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"

- Приложение N 9

(рекомендуемое)

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ

ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

город __________________________                   район ___________________________

ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес _______________________________________________________________________________

принадлежность объекта ______________________________________________________________

__________ 200_ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение         объекта         (жилое,        промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) _____________________

2. Год постройки _________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов __________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

количество квартир ___________ (шт.)

общая полезная площадь объекта _______________________ (кв. м)

жилая площадь ________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _________________________________, в том числе

под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их количество) ______________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения _______________________________________________

газоснабжения ________________________________________________

твердого и жидкого топлива ___________________________________

энергоснабжения ______________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ___________________________________

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ

УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 200_ г.

| N п/п | Основные виды неис- правностей (аварий) конструктивных эле- ментов и инженерно- го оборудования | Дата | Причина воз- никновения не- исправностей (аварий) | Отметка о выпол- ненных работах по ликвидации неис- правностей (ава- рий) в текущем 200_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 20__ г.

┌────┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┐

│ N  │Виды выполненных работ по кон-│ Единицы │Всего по│Выполнено│

│п/п │струкциям здания и технологи- │измерения│плану   │при под- │

│    │ческому и инженерному оборудо-│         │подго-  │готовке к│

│    │ванию                         │         │товки к │зиме     │

│    │                              │         │зиме    │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│  1 │               2              │    3    │    4   │    5    │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   1│Объем работ                   │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   2│Ремонт кровли                 │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   3│Ремонт чердачных помещений, в │         │        │         │

│    │том числе:                    │         │        │         │

│    │  - утепление (засыпка) чер-  │         │        │         │

│    │  дачного перекрытия          │         │        │         │

│    │  - изоляция трубопроводов,   │         │        │         │

│    │  вентиляционных коробов и ка-│         │        │         │

│    │  мер, расширительных баков   │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   4│Ремонт фасадов, в том числе:  │         │        │         │

│    │  - ремонт и покраска         │         │        │         │

│    │  - герметизация швов         │         │        │         │

│    │  - ремонт водосточных труб   │         │        │         │

│    │  - утепление оконных проемов │         │        │         │

│    │  - утепление дверных проемов │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   5│Ремонт подвальных помещений, в│         │        │         │

│    │том числе:                    │         │        │         │

│    │  - изоляция трубопроводов    │         │        │         │

│    │  - ремонт дренажных и водоот-│         │        │         │

│    │  водящих устройств           │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   6│Ремонт покрытий дворовых тер- │         │        │         │

│    │риторий, в том числе:         │         │        │         │

│    │  - отмосток                  │         │        │         │

│    │  - приямков                  │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   7│Ремонт инженерного оборудова- │         │        │         │

│    │ния, в том числе:             │         │        │         │

│    │  1) центрального отопления:  │         │        │         │

│    │      радиаторов              │         │        │         │

│    │      трубопроводов           │         │        │         │

│    │      запорной арматуры       │         │        │         │

│    │      промывка и опрессовка   │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  2) котельных:               │         │        │         │

│    │      котлов на газовом топли-│         │        │         │

│    │      ве                      │         │        │         │

│    │      то же, на угле          │         │        │         │

│    │      тепловых пунктов        │         │        │         │

│    │      элеваторных узлов       │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  3) горячего водоснабжения:  │         │        │         │

│    │      трубопроводов           │         │        │         │

│    │      запорной арматуры       │         │        │         │

│    │      промывка и опрессовка   │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  4) водопровода:             │         │        │         │

│    │      ремонт и замена арматуры│         │        │         │

│    │      ремонт и изоляция труб  │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  5) канализации:             │         │        │         │

│    │      ремонт трубопроводов    │         │        │         │

│    │      ремонт колодцев         │         │        │         │

│    │      промывка системы        │         │        │         │

│    │                              │         │        │         │

│    │  6) электрооборудования:     │         │        │         │

│    │      световой электропроводки│         │        │         │

│    │      силовой электропроводки │         │        │         │

│    │      вводных устройств       │         │        │         │

│    │      электрощитовых          │         │        │         │

│    │      электродвигателей       │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   8│Другие работы                 │         │        │         │

├────┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│   9│Обеспеченность объекта:       │         │        │         │

└────┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┘

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ЗИМЕ 200_ г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя обслуживающего

предприятия ______________________________________________________

членов комиссии:

представителей общественности:

1.

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2.

3.

и. т.д.

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии:                                   (подпись)

Члены:                                                   (подпись)

"__" ___________ 200_ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 200_ г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д.